## Лист1
Прайс-лист на оборудование Delta UPS
№ п/п | Модель | Delta ES Партнамбер | Delta Model Name | Описание | Примечания | Рекомендуемая цена за ед. Розница | Фото
Hestia-Series
1 | Hestia 600 |  | GES601V20D135 | Исполнение Tower, технология Off-line (line-interactive), 600 ВА/360 Вт, встроенная АКБ, 230В 50Гц (5-20 мин.) | В комплекте AC-кабель питания, 2хIEC адаптивный кабель, USB кабель, телефонный кабель, ПО, инструкция по эксплуатации, АКБ (1 элемент 12В/7Ач). Размеры 125x205x207 (ШхГхВ мм), 6кг | 96
N-Series
2 | N-Series 1 kVA | D0111591 | GES102N200035 | Исполнение Tower, технология On-line, 1кВА, встроенные АКБ, 230В 50Гц | В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, АКБ (3 элемента 12В/7Ач) 140x363x242мм, 15кг | 389
3 | N-Series 2 kVA | D0111592 | GES202N200035 | Исполнение Tower, технология On-line, 2кВА, встроенные АКБ, 230В 50Гц | В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, АКБ (6 элемента 12В/7Ач) 140x425x373мм, 30кг | 717
4 | N-Series 3 kVA | D0111593 | GES302N200035 | Исполнение Tower, технология On-line, 3кВА, встроенные АКБ, 230В 50Гц | В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, АКБ (6 элемента 12В/9Ач) 140x425x373мм, 30кг | 849
5 | N-Series Batt-Unit | D0111594 | BBU1207032001 | Батарейный модуль для On-line Nseries 1кВА UPS, Батарейный кабель в комплекте. | Батарейный модуль, 12В7Ач x 3 элемента x 2 группы | 345 | Внешний вид как у модуля UPS
6 | N-Series Batt-Unit | D0111595 | BBU1207061001 | Батарейный модуль для On-line Nseries 2 или 3кВА UPS, Батарейный кабель в комплекте. | Батарейный модуль, 12В7Ач x 6 элемента x 1 группа | 345
R-Series
7 | R-series, 1kVA | TPS1080005A | GES102R202035 | Исполнение Rack/Tower 1кВа, без АКБ, ток зарада 5А, возможность установки дополнительного зарадного устройства, 230В, 50Гц | Без "салазок" (Rail Kit), возможность установки дополнительного зарядного устройства. | 487
8 | R-series, 2kVA | TPS1080006A | GES202R202035 | Исполнение Rack/Tower 2кВа, без АКБ, ток зарада 5А, возможность установки дополнительного зарадного устройства, 230В, 50Гц | Без "салазок" (Rail Kit), возможность установки дополнительного зарядного устройства. | 640
9 | R-series, 3kVA | TPS1080007A | GES302R202035 | Исполнение Rack/Tower 3кВа, без АКБ, ток зарада 5А, возможность установки дополнительного зарадного устройства, 230В, 50Гц | Без "салазок" (Rail Kit), возможность установки дополнительного зарядного устройства. | 714
10 | R-Series 11 kVA, 3ph-1ph | TPS1080008A | GES113J320200 | On-line 11 KVA UPS, 3 phase in, 1 phase out, without battery, 230V 50HZ (3ф-1ф) | Including software, RS 232 cable, incl. Battery cable D0120514 | 3000
11 | R-Series Batt-Unit | D0111883 | BBR1209201001 | Батарейный модуль для On-line R series 11кВА UPS, Батарейный кабель в комплекте. | Батарейный модуль, 12В9Ач x 20 элементов x 1 группа | 1608
GAIA-Series |  | Источники бесперебойного питания Delta GAIA-Series (1-3, 5-11 кВА)
12 | GAIA 1 kVA: | TPS1080030A |  | UPS Delta GAIA-Series 1 kVA (Исполнение Rack/Tower, On-line, 230В, 50 Гц, 1кВА/800Вт, встроенные АКБ (12В/9Ач х 2шт.), время автономной работы 4мин/12мин (при 100%/50% нагрузке), ПО, RS232, 440х335х89мм, 13 кг) |  | 599
13 | GAIA 2 kVA: | TPS1080031A |  | UPS Delta GAIA-Series 2 kVA (Исполнение Rack/Tower, On-line, 230В, 50 Гц, 2кВА/1,6кВт, встроенные АКБ (12В/9Ач х 4 шт.), время автономной работы 4мин/13мин (при 100%/50% нагрузке), ПО, RS232, 440х432х89мм, 21 кг) |  | 853
14 | GAIA 3 kVA: | TPS1080032A |  | UPS Delta GAIA-Series 3 kVA (Исполнение Rack/Tower, On-line, 230В, 50 Гц, 3кВА/2,1кВт, встроенные АКБ (12В/9Ач х 6шт.), время автономной работы 5мин/15мин (при 100%/50% нагрузке), ПО, RS232, 440х610х89мм, 31 кг) |  | 1129
15 | Batt.Unit GAIA 1 kVA | TPS1080053A |  | Batt-Unit for Delta GAIA-Series 1kVA (Батарейный модуль для ИБП GAIA-серии 1кВА: АКБ 12В/9Ач х 2шт. х 2 группы, 440х335х89мм, 16 кг) |  | 399
16 | Batt.Unit GAIA 2 kVA | TPS1080054A |  | Batt-Unit for Delta GAIA-Series 2kVA (Батарейный модуль для ИБП GAIA-серии 2кВА: АКБ 12В/9Ач х 4шт. х 2 группы, 440х432х89мм, 29 кг) |  | 584
17 | Batt.Unit GAIA 3 kVA | TPS1080055A |  | Batt-Unit for Delta GAIA-Series 3kVA (Батарейный модуль для ИБП GAIA-серии 3кВА: АКБ (12В/9Ач х 6шт. х 2 группы, 440х610х89мм, 43 кг) |  | 765
18 | GAIA 5 kVA: | TPS1080012A |  | UPS Delta GAIA-Series 5 kVA (Исполнение Rack/Tower, On-line, 5кВА/3,5кВт, без встроенных АКБ, 230В 50Гц, функция параллельного резервирования (1+1), возможность установки доп.ЗУ 4А, ПО, RS232 кабель, батарейный кабель, 440х670х89мм, 14,5 кг) |  | 1299
19 | GAIA 7 kVA: | TPS1080013A |  | UPS Delta GAIA-Series 7 kVA (Исполнение Rack/Tower, On-line, 7кВА/4,9кВт, без встроенных АКБ, 230В 50Гц, функция параллельного резервирования (1+1), возможность установки доп.ЗУ 4А, ПО, RS232 кабель, батарейный кабель, 440х670х89мм, 15 кг) |  | 1379
20 | GAIA 11 kVA: | TPS1080015A |  | UPS Delta GAIA-Series 11 kVA (Исполнение Rack/Tower, On-line, 11кВА/8кВт, без встроенных АКБ, 230В 50Гц, функция параллельного резервирования (1+1), возможность установки доп.ЗУ 4А, ПО, RS232 кабель, батарейный кабель, 440х628х131мм, 20,5 кг) |  | 2242
21 | Batt.Unit GAIA 5/7 kVA | TPS1080037A |  | Batt-Unit for Delta GAIA-Series 5/7kVA (Батарейный модуль для ИБП GAIA-серии 5/7кВА: АКБ 12В/5Ач х 16шт. х 1 группа, 440х610х89мм, 40 кг) |  | 984
22 | Batt.Unit GAIA 11 kVA | TPS1080038A |  | Batt-Unit for Delta GAIA-Series 11kVA (Батарейный модуль для ИБП GAIA-серии 11кВА: АКБ 12В/9Ач х 20шт. х 1 группа, 440х595х131мм, 66 кг) |  | 1254
| Batt.Unit R 11 kVA | TPS1080045A |  | Batt-Unit for Delta R-Series 11kVA (Батарейный модуль для ИБП R-серии 11кВА: АКБ 12В/9Ач х 20шт. х 1 группа, 440х595х131мм, 66 кг) |  | 1254
23 | MBB R-11 kVA with Breakers | TPS1080035A |  | Модуль внешнего ручного байпаса (для системы из двух ИБП, включенных параллельно) GAIA-Series 11 kVA |  | 650
24 | MBB R-5-11 kVA External Maintenance Bypass Box | TPS1080036A |  | Модуль внешнего ручного байпаса GAIA-Series 5-11 kVA |  | 330
H-Series
25 | H-Series, 15 kVA , 3ph-1ph | D0111596 | GES153H320000 | Исполнение Tower, технология On-line, без АКБ, 15кВА, 230В 50Гц, 3Ф/1Ф | В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, Без АКБ. | 4840
26 | H-Series, 20 kVA, 3ph-1ph | D0111597 | GES203H320000 | Исполнение Tower, технология On-line, без АКБ, 20кВА, 230В 50Гц, 3Ф/1Ф | В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, Без АКБ. | 6100
27 | H-Series, 15 kVA , 3ph-3ph | D0111598 | GES153H330000 | Исполнение Tower, технология On-line, без АКБ, 15кВА, 230/400В 50Гц, 3Ф/3Ф | В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, Без АКБ. | 5120
28 | H-Series, 20 kVA, 3ph-3ph | D0111599 | GES203H330000 | Исполнение Tower, технология On-line, без АКБ, 20кВА, 230/400В 50Гц, 3Ф/3Ф | В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, Без АКБ. | 6400
29 | H-Series, 30 kVA, 3ph-3ph | D0111600 | GES303H330000 | Исполнение Tower, технология On-line, без АКБ, 30кВА, 230/400В 50Гц, 3Ф/3Ф | В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, Без АКБ. | 7350
30 | H-Series Batt CAB, 15/20/30 kVA | D0111601 | BBU1226201030 | Батарейный модуль, 12V/26Ah x 20 элементов x 1 группа | Батарейный модуль, 12V/26Ah x 20 элементов x 1 группа, Батарейный кабель в комплекте. | 4800 | Внешний вид как у модуля UPS
31 | H-Series Batt CAB, 15/20/30 kVA | D0111602 | BBU1240201030 | Батарейный модуль, 12V/40Ah x 20 элементов x 1 группа | Батарейный модуль, 12V/40Ah x 20 элементов x 1 группа, Батарейный кабель в комплекте. | 6550
NH-Series
32 | Силовой модуль для NH-серии 20 кВА (3ph-3ph) | TPS 1080001A |  | Силовой модуль для NH-Series 20 kVA 220/380В, 320/400В, 240/415В, 50/60 Гц | В комплекте программное обеспечение | 3215
33 | Шкаф для NH max 40 кВА | TPS 1080002A |  | Модульная конструкция. Параллельная установка 20 кВА+20 кВА силовых модулей в один ИБП. Max 40 кВА | Используется только с внешними АКБ | 6310
34 | Шкаф для NH max 80 кВА | TPS 1080003A |  | Модульная конструкция. Параллельная установка N+X силовых модулей в один ИБП. Max 80 кВА | Используется только с внешними АКБ | 8073
35 | Шкаф для АКБ NH-series (пустой) | TPS 1080004A |  | Шкаф под установку АКБ 26 Ач х 40 шт | В комплекте с предохранителями | 3660
NH-Series UFO (со встроенными АКБ)
36 | NH-Series UFO, 20 kVA, 3ph-3ph | TPS1080377A UFO | GES203NH3302101 | Модульная конструкция. Исполнение Tower, технология On-line, 20кВА, 230/400В 50Гц, 3Ф/3Ф. Возможно наращивание мощности до 40 кВА. | В ИБП встроены 40 шт. 12V9AH АКБ. Время автономной работы при полной нагузке 5,5 минут. | 10000
37 | NH-Series UFO, 40 kVA, 3ph-3ph | TPS1080378A UFO | GES403NH3302101 | Модульная конструкция. Исполнение Tower, технология On-line, 40кВА, 230/400В 50Гц, 3Ф/3Ф | В ИБП встроены 80 шт. 12V9AH АКБ. Время автономной работы при полной нагузке 5,5 минут. | 17800
NH PLUS-Series
38 | Силовой модуль для NH PLUS-серии 20 кВА (3ph-3ph) | TPS1080388A |  | Силовой модуль для NH PLUS -Series 20 kVA 220/380В, 320/400В, 240/415В, 50/60 Гц | Горячая замена силовых модулей. В комплекте программное обеспечение | 3350
39 | Шкаф для NH PLUS max 80 кВА | TPS1080381A |  | Модульная конструкция. Параллельная установка 20 кВА x 4 силовых модулей в один ИБП. Max 80 кВА | Горячая замена силовых модулей.Используется только с внешними АКБ | 8700
40 | Шкаф для NH PLUS max 120 кВА |  | GES124HP3312035 | Модульная конструкция. Параллельная установка N+X силовых модулей в один ИБП. Max 120 кВА | Горячая замена силовых модулей. Используется только с внешними АКБ | 12970
NT-Series
41 | NT-Series 20 - 500 kVA 3ph-3ph |  |  | On-Line, 6-импульсный выпрямитель, 3ф/3ф, паралельное подключение | В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, Без АКБ. | Цена формируется на основе ТЗ
42 | NT-Series 20 - 500 kVA 3ph-3ph |  |  | On-Line, 12-импульсный выпрямитель, 3ф/3ф, паралельное подключение | В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, Без АКБ. | Цена формируется на основе ТЗ
Аксесуары
43 | SNMP | D0114098 | 3915100120-S | SNMP карта |  | 160
44 | Environmental Box | TPS1080366A |  | Датчик окружающей среды Подключается к SNMP-карте. | Контролирует температуру, влажность, задымленность помещения, а также имеет дополнительный вход для систем безопасности. | 160
45 | Addidional Battery Cable | D0120513 |  | 1.5м UPS Батарейный кабель, подходит для J + N Series, для подключения внешних АКБ, разъем под M6 |  | 113
46 | Rail Kit | D0123172 | 3915100011-S | Комплект креплений-салазок для установки ИБП в стойку |  | 40
Производитель: Delta Energy Systems (http://www.delta-es.com)
Условия поставки: DDP Москва
Условия оплаты: Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты +1%
Срок поставки: до 3-х недель
Срок гарантии: 2 года
В стоимость не входит приезд специалиста для инсталляции ИБП
Москва (495) 984-51-05, Санкт-Петербург (812) 640-46-90, E-mail: info@delta-mail.ru, www.Delta-Electronics.info